## Power plants
Comparative costs | incr. | Capital | Life | Discount + backup | Annuity | Price/MWh | Price | Ratio | Oper. | Fixed costs |  | Eff. | Use | Fuel | Fuel | P prep |  |  |  | Price | Ratio
/MWh | /stand | C |  |  | A | 365*24 | /MWh | Oper. | O | FC | Capital |  | U | F | prep | M | Oper | Fuel | Reseau | P | :nucl
|  | €/MW | years | % | € | € | € | /capital | € | € |  | % | % | € | % | € |  |  |  | €
|  |  |  | 6% | [11 empty] | 40
Gas turbine | 1 | 619231 | 40 | 6% | 41155.0433 | 4.6981 | 5.2201 | 0.25 | 5.1603 | 9.8583 | 5.2201 | 38% | 90% | 42 | 0% | 0 | 5.7336 | 42 | 15 | 67.9537 | 1.1716
Gas TGV | 1.3 | 805000.3 | 40 | 6% | 53501.5564 | 6.1075 | 6.7861 | 0.25 | 6.7083 | 12.8158 | 6.7861 | 60% | 90% | 26.6 | 0% | 0 | 7.4537 | 26.6 | 18 | 58.8398 | 1.0145
Gas TGV backup 80% | 1.3 | 805000.3 | 40 | 6% | 53501.5564 | 6.1075 | 7.6344 | 0.25 | 6.7083 | 12.8158 | 7.6344 | 60% | 80% | 26.6 | 0% | 0 | 8.3854 | 26.6 | 18 | 60.6198 | 1.0451
Gas TGV backup 70% | 1.3 | 805000.3 | 40 | 6% | 53501.5564 | 6.1075 | 8.725 | 0.25 | 6.7083 | 12.8158 | 8.725 | 60% | 70% | 26.6 | 0% | 0 | 9.5833 | 26.6 | 18 | 62.9083 | 1.0846
Coal | 1 | 1238462 | 40 | 6% | 82310.0867 | 9.3961 | 10.4401 | 0.25 | 10.3205 | 19.7166 | 10.4401 | 38% | 90% | 17 | 5% | 2 | 11.4672 | 19 | 18 | 58.9074 | 1.0156
Wind onshore | 1 | 1269640.4277 | 15 | 6% | 130725.6877 | 14.923 | 74.6151 | 0.08 | 3.3857 | 18.3087 | 74.6151 |  | 20% | 0 | 0% | 0 | 16.9285 | 0 | 19.5 | 111.0437 | 1.9145
Wind onshore+space | 1.2 | 1523568.5132 | 15 | 6% | 156870.8252 | 17.9076 | 89.5381 | 0.08 | 4.0628 | 21.9705 | 89.5381 |  | 20% | 0 | 0% | 0 | 20.3142 | 0 | 19.5 | 129.3524 | 2.2302
Wind offshore | 1.33 | 1688621.7688 | 20 | 6% | 147221.7408 | 16.8061 | 56.0204 | 0.1 | 5.6287 | 22.4349 | 56.0204 |  | 30% | 0 | 0% | 0 | 18.7625 | 0 | 21 | 95.7829 | 1.6514
Onshore & backup | [10 empty] | 22.5574 | [5 empty] | 11.7711 | 21.28 | 19.5 | 75.1085 | 1.2949
Onshore+backup+space | [10 empty] | 25.542 | [5 empty] | 12.4483 | 21.28 | 19.5 | 78.7703 | 1.3581
Offshore & backup | [10 empty] | 25.5311 | [5 empty] | 15.2121 | 18.62 | 21 | 80.3632 | 1.3855
Nuclear 3% | 1 | 2654220 | 60 | 3% | 95904.8217 | 10.948 | 12.1645 | 0.1 | 8.8474 | 19.7954 | 12.1645 |  | 90% | 2.14 | 18% | 7.2 | 9.8304 | 9.34 | 18 | 49.3349 | 0.85058
Nuclear 6% | 1 | 2654220 | 60 | 6% | 164231.7776 | 18.7479 | 20.831 | 0.1 | 8.8474 | 27.5953 | 20.831 |  | 90% | 2.14 | 18% | 7.2 | 9.8304 | 9.34 | 18 | 58.0015 | 1
Nuclear 9% | 1 | 2654220 | 60 | 9% | 240244.5834 | 27.4252 | 30.4724 | 0.1 | 8.8474 | 36.2726 | 30.4724 |  | 90% | 2.14 | 18% | 7.2 | 9.8304 | 9.34 | 18 | 67.6429 | 1.1662
Nuclear 12% | 1 | 2654220 | 60 | 12% | 318861.6392 | 36.3997 | 40.4441 | 0.1 | 8.8474 | 45.2471 | 40.4441 |  | 90% | 2.14 | 18% | 7.2 | 9.8304 | 9.34 | 18 | 77.6146 | 1.3381
Nuclear (MIT) | 1.1 | 2654220 | 25 | 13% | 362104.4256 | 41.3361 | 55.1148 | 0.15 | 13.2711 | 54.6072 | 55.1148 |  | 75% | 2.14 | 18% | 7.2 | 17.6948 | 9.34 | 18 | 100.1496 | 1.7267
Nuclear (Keystone) | 1.25 | 3317775 | 25 | 14% | 482730.9804 | 55.1063 | 73.475 | 0.15 | 16.5889 | 71.6952 | 73.475 |  | 75% | 2.14 | 25% | 10 | 22.1185 | 12.14 | 18 | 125.7335 | 2.1678
1.15 | capital | opérations | réseau | fuel | Total
Gas turbine | 6.0031 | 6.5937 | 17.25 | 48.3 | 78.1467
Gas TGV | 7.804 | 8.5718 | 20.7 | 30.59 | 67.6658
Coal | 12.0062 | 13.1873 | 20.7 | 21.85 | 67.7435
Wind onshore | 85.8074 | 19.4678 | 22.425 | 0 | 127.7002
Wind offshore | 64.4235 | 21.5768 | 24.15 | 0 | 110.1504
Onshore & backup | 25.941 | 13.5368 | 22.425 | 24.472 | 86.3748
Offshore & backup | 29.3608 | 17.4939 | 24.15 | 21.413 | 92.4177
Nuclear 3% | 13.9892 | 11.305 | 20.7 | 10.741 | 56.7352
Nuclear 6% | 23.9557 | 11.305 | 20.7 | 10.741 | 66.7017
Nuclear 9% | 35.0433 | 11.305 | 20.7 | 10.741 | 77.7893
Nuclear 12% | 46.5108 | 11.305 | 20.7 | 10.741 | 89.2568
Nuclear (MIT) | 63.3821 | 20.349 | 20.7 | 10.741 | 115.1721
Nuclear (Keystone) | 84.4963 | 25.4363 | 20.7 | 13.961 | 144.5936